## Tablica 1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA SUSTAV UPRAVLJANJA I NADZORA RASVJETOM
Redni | Specifikacije | Minimalni zahtjevi | Komentar | Ponuđeni sustav:
Proizvođač:
broj | komponenti |  |  | Adresa Proizvođača:
Grad/zemlja:
1.0 | Tehničke karakteristike sustava |  |  | Ispunjeni uvjeti |  | Dokazi sukladnosti sa minimalnim
Ponuđeni sustav te njegovi hardverski i softverski djelovi moraju imati
| minimalno tražene karakteristike ili bolje |  |  | (Potrebno zaokružiti) |  |  | zahtjevima
Da/Ne
1.1 | Kontroler za lokalno | Podrška za kontinuiranu regulaciju | Ovaj zahtjev je | DA | NE | Priložiti dokument (Prospekt ili izjava)
| upravljanje svjetiljkom | snage (intenziteta) svjetiljke uz | nužan kako bi se |  |  | proizvođača modula o tehničkim
|  | ugrađen vremenski član za | ostvarila dodatna |  |  | karakteristikama konkretnog
|  | podešenje vremena preklapanja/ | ušteda u potrošnji |  |  | ponuđenog modula.
|  | trajanja pojedinih intervala | novougrađene LED
|  | regulacije sa sljedećim | rasvjete u vremenskim
|  | karakteristikama: | intervalima kada je
|  | - do četiri vremenska intervala (faze) | potrebna za osvjetljenjem
|  | - za svaki interval moguće namjestiti | smanjena zbog
|  | intenzitet u rasponu 20%-100% | smanjenog prometa.
- integriran CLO (održavanje
svjetlosnog toka konstantnim kroz
životni vijek svjetiljke)
- mogućnost programiranja sukladno
režimu rada RE1 i sukladno režimu
rada RE2
1.2 | Kontroler za daljinsko | Podrška za kontinuiranu regulaciju | - prosljeđivanje | DA | NE | Priložiti dokument (Prospekt ili izjava)
| bežično upravljanje | snage (intenziteta) svjetiljke uz | detektiranih informacija |  |  | proizvođača modula o tehničkim
| svjetiljkom | ugrađen vremenski član za | CNUS |  |  | karakteristikama konkretnog
|  | podešenje vremena preklapanja/ |  |  |  | ponuđenog modula.
trajanja pojedinih intervala
regulacije sa sljedećim
karakteristikama:
- RH/T senzor
- GPS modul
- za svaki interval moguće namjestiti
intenzitet u rasponu 20%-100%
- integriran CLO (održavanje
svjetlosnog toka konstantnim kroz
životni vijek svjetiljke)
- mogućnost programiranja sukladno
režimu rada RE1 i sukladno režimu
rada RE2
- Wi - Fi modul
1.3 | R&TTE direktiva za | Sukladno normama: | WiFi modul ugrađen u | DA | NE | Preslik certifikata proizvođača
| WiFi modul korišten u | EN 301 489-1 V1.9.2 | konkretno ponuđenom |  |  | WiFi modula izdanog od ovlaštenog
| sustavu upravljanja i | EN 301 489-17 V2.2.1 | rasvjetnom tijelu iz točke |  |  | prijavljenog tijela za ocjenjivanje
| nadzora rasvjetom | EN 300 328 V1.9.1 | 4.4 Priloga 6.4 Tražene |  |  | sukladnosti ("notified body").
| ugrađenog u ponuđeno |  | specifikacije za cestovne
| rasvjetno tijelo iz Priloga |  | svjetiljke.
6.4
1.4 | Kontroler za nadzor | Kontroler s integriranim bežičnim | - 300Mbps 802.11n Wireless Mesh - 100Mbps LAN brzina interneta putem LTE signala do 150Mbps - otporan na vanjske temperature od -30 do +70°C | DA | NE | Priložiti dokument (Prospekt ili izjava)
| rada i upravljanje | modemom, ugrađenim softverom za |  |  |  | proizvođača kontolera o tehničkim
| rasvjetom | periodičko prikupljanje i slanje podataka |  |  |  | karakteristikama konkretnog
| (koordinator svjetiljki) | u CNUS te modulom za komunikaciju |  |  |  | ponuđenog kontrolera.
sa svjetiljkama (prozivanje).
1.5 | CNUS (centralno nadzorni | Zahtjevi za arhitekturu rješenja: | - vremenski neograničeno | DA | NE | Priložiti dokument (Prospekt ili izjava)
| upravljački sustav) | - Baza podataka | korištenje |  |  | proizvođača modula o tehničkim
|  | - Troslojna arhitektura sustava s | - neograničen broj |  |  | karakteristikama konkretnog
|  | mogućnošću rada u Failover načinu rada | pristupnih točaka/računala |  |  | ponuđenog modula.
|  | - Automatska backup procedura | s kojih će se sustav koristiti
|  | - Pristupanje i programiranje svake pojedine | - mogućnost stvaranja
|  | lampe | korisničkih grupa s
različitim razinama pristupa
1.6 | Aplikacija za nadzor | Zahtjevi za arhitekturu rješenja: | - mogućnost uređivanja | DA | NE | Priložiti dokument (Prospekt ili izjava)
|  | - podrška za sljedeće platforme: Windows, | (dodavanje, uklanjanje i |  |  | proizvođača modula o tehničkim
|  | iOS, Android | izmjena) objekata kroz |  |  | karakteristikama konkretnog
|  | - responsive layout (sučelje prilagodljivo | korisničko sučelje |  |  | ponuđenog modula.
rezoluciji korisničkog ekrana)
- interaktivna karta grada s prikazom svih
objekata/uređaja u sustavu (uz dinamički
prikaz stanja uređaja)
- ekran događaja alarma (bilježenje komentara
operatera i označavanje kao prihvaćeno)
- cjelokupno sučelje na hrvatskom jeziku

## Tekst - tehničke specifikacije
Ponuditelj ispunjava sva polja označena zelenom bojom.
Za ponuđeno rješenje sve minimalno tražene karakteristike moraju biti obvezno ispunjene, što znači da mora biti zaokružen odgovor DA.
Ponuditelj mora dokazati Naručitelju ponuđenu kvalitetu rješenja i priložiti sve dokumente navedene u koloni "Dokazi sukladnosti sa minimalnim
zahtjevima"
Ponude u kojima bi bilo ponuđeno rješenje koje nema ispunjene minimalne tehničke zahtjeve, kao i ponude u kojima se ne bi priložili dokumenti
traženi u koloni "Dokazi sukladnosti sa minimalnim zahtjevima", bit će neprihvatljive.
Tablicu je potrebno u potpunosti popuniti i priložiti tražene dokaze o sukladnosti na način kako se to definira u DON (za izjave i jezik ponude).
U slučaju nepotpunog ispunjavanja tablice i manjkavih dokaza o sukladnosti s minimalnim traženim, smatrat će se da je ponuda nepotpuna te će
biti odbijena.
Ponuditelj mora ovu ispunjenu specifikaciju potpisati i ovjeriti pečatom.
U ____________________, ____________________ 2018. |  | M.P. | ____________________________________
(mjesto) | (datum) |  |  | (potpis ovlaštene osobe)